| Министерство:________________________ Объединение, трест: ___________________ ООО «СтройМонтаж»______________ СМУ, СУ, ПМК, КТП Участок: №4___________ | Форма 1.2 Основание: ВСН 012-88_______ (Часть 2) Миннефтегазстрой Строительство: «Реконструкция участков газопровода Ухта-Торжок 1оч. км 438-941. Установка КПЗ ОУ». Объект: «Установка камеры запуска ОУ на 843км» |
| --- | --- |

РЕЕСТР

исполнительной документации по линейной части I том.

| № п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Коли- чество листов | Страни-ца по списку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрешение на вывозку секций труб на трассу | №1 | ООО «СтройМонтаж» | 1 | 1 |
|  | Разрешения на право производства изоляции трубопровода | №№ 1-17 | ООО «СтройМонтаж» | 17 | 2 |
|  | Акт на приемку готовой траншеи для укладки трубопровода | №№ 1-11 | ООО «СтройМонтаж» | 11 | 19 |
|  | Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи | б/н | ООО «СтройМонтаж» | 2 | 30 |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ | №№ 1-4 | ООО «СтройМонтаж» | 8 | 32 |
|  | Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода | №№ 1-11 | ООО «СтройМонтаж» | 11 | 40 |
|  | Ведомость отметок заложения трубопровода | б/н | ООО «СтройМонтаж» | 2 | 51 |
|  | Акт проверки изоляционного покрытия «Биурс» | №№ 1-7 | ООО «СтройМонтаж» | 21 | 53 |
| А | Акт определения адгезии манжет | б/н | ООО «СтройМонтаж» | 3 | 74 |
|  | Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия | №№ 1, 2, 2/1, 3-9 | ООО «СтройМонтаж» | 10 | 77 |
|  | Акты приемки кранового узла, узла приема и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку | №№ 1-3 | ООО «СтройМонтаж» | 3 | 87 |
|  | Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода | №№ 1-7 | ООО «СтройМонтаж» | 7 | 90 |
|  | Разрешение на очистку полости и испытание уложенного участка трубопровода. (шлейфа ) | № 1 | ООО «СтройМонтаж» | 1 | 97 |
|  | Акт гидравлического испытания на прочность испытательного шлейфа | № 1 | ООО «СтройМонтаж» | 1 | 98 |
|  | Разрешение на право производства предварительного испытания КУ | № 2 | ООО «СтройМонтаж» | 1 | 99 |
|  | Акт предварительного испытания кранового узла | № 2 | ООО «СтройМонтаж» | 2 | 100 |
|  | Разрешение на право испытания трубопровода | № 1 | ООО «СтройМонтаж» | 1 | 102 |
|  | Акт на очистку полости трубопровода | № 1 | ООО «СтройМонтаж» | 1 | 103 |
|  | Акт гидравлического испытания на прочность, проверки на герметичность | № 1 | ООО «СтройМонтаж» | 3 | 104 |
|  | Акт выполнения работ по удалению влаги из полости участка газопровода | № 1 | ООО «СтройМонтаж» | 1 | 107 |
|  | Акт о готовности оборудования для проведения пусконаладочных работ | б/н | ООО «СтройМонтаж» | 1 | 108 |
|  | Общий журнал работ | б/н | ООО «СтройМонтаж» | 70 | 109 |
|  | Журнал входного контроля качества материалов | №№ 1,2 | ООО «СтройМонтаж» | 18 | 179 |
|  | Акты входного контроля | №№ 1, 1/1-1/4, 1/6-1/13, 2-24, 26-74, 76-81 | ООО «СтройМонтаж» | 94 | 197 |
|  | Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции | № 1 | ООО «СтройМонтаж» | 32 | 291 |
|  | Журнал производства земляных работ | № 1 | ООО «СтройМонтаж» | 11 | 323 |
|  | Журнал замечаний и предложений по ведению работ | № 2 | ООО «СтройМонтаж» | 10 | 334 |
|  | Рабочий проект | 1097-3-Л | Филиал ООО «ВНИИГАЗ» - «Севернипигаз» | 54 | 344 |
|  | Акт определения сплошности изоляции методом катодной поляризации | б/н | ООО «Газпром газораспределение» | 2 | 398 |

| Сдал: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель подрядчика |  |  |  |  |
| Инженер ПТО ООО «СтройМонтаж» Иванов П.А. |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель заказчика |  |  |  |  |
| инженер ПО ООО "ИнвестСтрой" Петров И.В. |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |